\*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| Структурное обозначение устройства |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Марка и сечение кабеля |  |
| Материалы и сечение сборных шин |  |
| Материалы и сечение нулевой шины |  |
| Материалы и сечение шины заземления |  |
| Автоматический выключатель | тип  |  |
| номинальный ток |  |
| количество |  |
| Трансформаторы | тип и коэффициент трансформации |  |
| класс точности |  |
| количество |  |
| КИП | амперметр |  |
| вольтметр |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения | да | нет |
| Наличие учета электроэнергии | да | нет |
| Наличие учета электроэнергии |  |
| **Дополнительные требования** |  |
| Количество устройств в заказе |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| **К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж** |