\*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | | **Ответы заказчика** | |
| Структурное обозначение устройства | |  | |
| Номинальное напряжение, кВ | |  | |
| Номинальный ток, А | |  | |
| Марка и сечение кабеля | |  | |
| Материалы и сечение сборных шин | |  | |
| Материалы и сечение нулевой шины | |  | |
| Материалы и сечение шины заземления | |  | |
| Автоматический выключатель | тип |  | |
| номинальный ток |  | |
| количество |  | |
| Трансформаторы | тип и коэффициент трансформации |  | |
| класс точности |  | |
| количество |  | |
| КИП | амперметр |  | |
| вольтметр |  | |
| Наличие ограничителей перенапряжения | | да | нет |
| Наличие учета электроэнергии | | да | нет |
| Наличие учета электроэнергии | |  | |
| **Дополнительные требования** | |  | |
| Количество устройств в заказе | |  | |
| Наименование объекта, адрес объекта | |  | |
| Наименование заказчика и его адрес | |  | |
| Проектная организация и её адрес | |  | |
| **К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж** | | | |