\*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| Структурное обозначение ячейки |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |
| Марка и сечение вводного кабеля |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |
| Блок управления (для ВВ/TEL) |  |
| Блок механического включения (для ВВ/TEL) |  |
| Трансформаторы тока | тип и коэффициент трансформации |  |
| класс точности |  |
| количество |  |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности |  |
| Тип разъединителя |  |
| Тип заземляющего разъединителя |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит |  |
| Виды защит | Токовая отсечка |  |
| МТЗ |  |
| Защита от замыканий на землю |  |
| др. |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения |  |
| Наличие разрядников |  |
| Наличие учета электроэнергии |  |
| Способ подключения ячейки | ввод | кабель | воздух |
| вывод | кабель | воздух |
| Дополнительные требования |  |
| Количество ячеек в заказе |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| **К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж** |