ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на БКРУ-ИРТЯШ

| Функциональное назначение | Электроснабжение потребителей 6(10) кВ с функцией АВР |
| --- | --- |
| Условное обозначение | БКРУ-ИРТЯШ |
| Схема главных цепей |  |
| Номер шкафа | 1 | 2 | 3 |
| Защита | Максимальная токовая защита (реле КА1, КА2)/(реле КА5, КА6) Ток установки, А / время установки, сек. | Одноступенчатая на РТ-40/_ | Двухступенчатая на РТ-40/_ | Одноступенчатая на РТ-40/_ |
|  |  | _/_ | _/_ | _/_ | _/_ |
|  | Токовая отсечка (реле КА3, КА4)/(реле КА7, КА8) Ток установки, А | Одноступенчатая на РТ-40/_ | Двухступенчатая на РТ-40/_ | Одноступенчатая на РТ-40/_ |
|  | Защита замыкания на землю (реле КА) | РТ-40/0,2 | - | РТ-40/0,2 |
|  | Время установки АПВ, сек. |  | - |  |
|  | Контроль синхронизации при восстановлении нормального режима |  | да/нет |  |
| Номинальное напряжение линии, кВ |  |
| Номинальный ток линии, А |  |  |  |
| Тип выключателя | BB/TEL-10-20/1000 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |
| Ток динамической стойкости, кА | 51 |
| Трансформаторы тока | _/_ | _/_ | _/_ |
| Наличие средств учета | да/нет | - | да/нет |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Выполнение ввода/вывода (В-воздух, К-кабель) | В/В |
| Наличие площадки обслуживания | да/нет |
| Количество блоков автономного включения | - |
| Количество БКРУ-Иртяш, шт. | - |
| Дополнительно |  |
| Наименование объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и ее адрес |  |

*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью

Челябинский завод электрооборудования

454085  Россия,  г. Челябинск

пр.  Ленина  2б,   а/я 24

тел/факс:  (351) 239-90-31

sales@chelzeo.ru   www.chelzeo.ru