ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ЗВУ

*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить, веделенное красным обязательно.

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Где будет использоваться ЗВУ, описание объекта, особенности окружающей среды (температура, влажность, наличие агрессивных испарений). |  |
| Параметры сети |
| Выходной ток, А | От 10 до 2000: |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 | 380 | Другое: |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 | 110 | Другое: |
| Количество фаз на входе | 1 | 3 |
| Номинальный выходной ток, А | 15 | 80 | 250 |
|  | 25 | 100 | 300 |
|  | 40 | 160 | 400 |
|  | 60 | 200 | Другое: |
| Автономность системы от сети переменного тока |  |
| Аккумуляторная батарея (АБ) |
| Тип АБ (обслуживаемые, необслуживаемые) |  |
| Вид АБ (AGM VRLA / GEL / Ni Ca / VLA) |  |
| Дополнительное оснащение |
| Приборы, элементы управления и элементы индикации на двери шкафа. |  |
| Дополнительная принудительная вентиляция |  |
| Физические параметры |
| Габариты (по умолчанию 700х700х1850) |  |
| Степень защищенности (по умолчанию IP31) |  |
| Кабельный ввод (по умолчанию снизу) |  |
| Контактная информация, дополнение |
| Дополнительные требования |  |
| Количество устройств в заказе |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |

# Text boxes

454085  Россия,  г. Челябинск

пр.  Ленина  2б,   а/я 24

тел/факс:  (351) 239-90-31

sales@chelzeo.ru   www.chelzeo.ru

Общество с ограниченной ответственностью

Челябинский завод электрооборудования